## Beispiele
Berechnung der zusätzlichen Energieeinsparung für Gebäude mit normalen Innentemperaturen.
Für die Auswertung eignet sich am Besten ein Tabellenprogramm, hier können alle Bauteile
mit allen Merkmalen, wie Eigenleistung, Selbsteinkauf und dergleichen übersichtlich geordnet werden.
Wir haben hier unser Beispielhaus mal etwas vorbereitet, weiter zum Ausprobieren, wie zum Beispiel,
Sie haben noch Einfachverglasung, ältere Isofenster oder wollen
Sie haben bereits ältere Isolierfenster oder Sie wollen die Wohnzimmerfenster zusätzlich erneuern.
Bauteil |  |  | Sonstiges | Kosten | Fläche | Einsparung | Kosten | Spezifische Kosten
| Breite | Höhe | U-Wert | €/m2 | m2 | kWh/Jahr |  | €/kWh
2 WE Jahresverbrauch ohne Warmwasserverbrauch nach EnEV 2009 | [5 empty] | 31000
Kind FE | 1.01 | 1.26 | 5,2 > 1,2 | 455 | 1.2726 | 335 | 579.033 | 1.7285
Kind ROL | 1.11 | 0.45 | 4,0 > 0,57 | 25 | 0.4995 | 113 | 12.4875 | 0.11051
Inzwischen haben wir den Rollladenkasten eingefügt, Fortsetzung Heizungsnische folgt.
Eltern | 3.01 | 1.26 |  | 455 | 3.7926 | 1000 | 1725.633 | 1.7256
Wohnen | 1.01 | 2.26 |  | 455 | 2.2826 | 602 | 1038.583 | 1.7252
| 3 | 1.6 |  | 455 | 4.8 | 1267 | 2184 | 1.7238
| 1.51 | 1.6 |  | 455 | 2.416 | 639 | 1099.28 | 1.7203
Küche | 3.01 | 1 |  | 455 | 3.01 | 795 | 1369.55 | 1.7227
Bad | 1.01 | 1 |  | 455 | 1.01 | 267 | 459.55 | 1.7212
Wohnung EG |  |  |  |  | 19.0833 | 5018 | 8468.1165 | 1.6875
Wohnung OG |  |  |  |  | 19.0833 | 5018 | 8468.1165 | 1.6875
[5 empty] | 38.1666 | 10036 | 16936.233 | 1.6875
Jahresverbrauch ohne Warmwasserverbrauch neu | [5 empty] | 20964
Im Prinzip können Sie jedes einzelne Bauteil nach dieser Methode durchchecken.
Weitere Schwachpunkte sind zum Beispiel: Heizungsnischen und Rollladenkästen.
Dieses Programm gilt nur für 1 + 2
1) Außenwände* und Fenster
2) Dächer und Dachfenster als Systemgrenze.
3) Abseitenwände und Luken (siehe Dachsanierung)
4) Oberste Geschossdecke, DG nicht ausgebaut (siehe Dachsanierung).
5) Wände und Decken zu Räumen mit niedrigen Temperaturen (siehe Wände und Decken).
6) Wände und Decken zu unbeheiztem Räumen und Erdreich (siehe Wände und Decken).
Wer heute neu baut, der muss die EnEV 2009 beachten und die Bauteile müssen einen Mindest-U-Wert nachweisen.
Bauteil | [5 empty] | U-Wert in W/m2K
Außenwände | [5 empty] | 0.24
Fenster | [5 empty] | 1.3
Decken, Dächer | [5 empty] | 0.24
Flachdächer | [5 empty] | 0.2
Decken und Wände gegen unbeheizte Räume | [5 empty] | 0.3
Außenwand dämmen*
Mitunter bekleiden Außenwandbekleidungen auch Flächen, die nicht zur beheizten Gebäudehülle zu zurechnen sind.
Anrechenbar auf die Energieeinsparung sind nur die Flächen der beheizten Hülle, die Gesamtkosten sind miteinzubeziehen.
siehe auch: www.bau-doch-selber.de/energie/topsanieren.html
CAD PLANUNGSBÜRO BLUM |  |  |  | 2013-05-03
Alle Angaben und Berechnungen ohne Gewähr-Haftungsausschluß.